Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10”.

I. Zamawiający

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu 
przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz,

zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji:

„Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10”.

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu”.

Adres inwestycji: 99-400 Łowicz, ul. Blich 10

Nr ewidencyjny działki: 1376

Dokumentacja powinna być sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z dnia 10 lipca 2003r.)

W zakres dokumentacji wchodzi:

- Szczegółowa koncepcja funkcjonalno- przestrzenna (2 egz.);

- Projekt budowlany z informacją bioz (4 egz.);

- Projekt wykonawczy branża architektoniczno-budowlany i konstrukcyjna (4 egz.);

- Przedmiary robót dla każdej branży oddzielne (4 egz.);

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz.)

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży oddzielne (2 egz.);

Szczegółowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wchodząca w skład przedmiotu zamówienia będzie uszczegółowieniem załącznika do oferty - ogólnej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, między innymi w zakresie rozwiązań:

  - konstrukcyjnych i materiałowych,

  - funkcjonalno-użytkowych,

  - zagospodarowania terenu

Szczegółowa koncepcja funkcjonalno - przestrzenna podlegająca na uzgodnieniu
z zamawiającym i będąca podstawą sporządzenia wszystkich pozostałych opracowań musi składać się z:

      - części graficznej (zagospodarowanie terenu sporządzone na mapie projektowej w skali 1:500, rzuty, przekroje i elewacje budynku sporządzone w skali umożliwiającej ich czytelność,

      - części opisowej,

Wykaz wymaganych opracowań:

- adaptacja przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przedmiarami robót,

- uzupełnienie oświetlenia terenu z przedmiarem robót,

- bilans mocy elektrycznej obiektu i uzyskanie warunków technicznych zasilania,

- instalacja ciepłej wody z przedmiarem robót

- instalacja wodno-kanalizacyjnej z przedmiarem robót

- przebudowa kolidującej - istniejącej na działce infrastruktury technicznej, jeżeli powstanie taka potrzeba w trakcie projektowania,

- instalacje odgromowe i elektryczne wewnętrzne z przedmiarem robót

- instalacja oświetleniowych (ogólnego, dozorowego, bezpieczeństwa, ewakuacyjnego, miejscowego z przedmiarami robót

- instalacja automatyki, sterowania i sygnalizacji niezbędne dla funkcjonowania zaprojektowanych instalacji z przedmiarami robót,

- sieci komputerowa i telefoniczna z przedmiarem,

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich rodzajów robót i instalacji będą opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

UWAGA:

- Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne wymagane opracowania winny być przekazane Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - na nośniku CD bądź DVD - umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej
(w plikach pdf lub jpg), natomiast kosztorysy i przedmiary robót należy zapisać
w plikach ath.

- W dokumentacji projektowej (w tym w przedmiarach robót) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy uwzględnić roboty budowlane i instalacyjne związane z budową budynku obory wolnostanowiskowej.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 i zgodnie
z wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Jeżeli Wykonawca określi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót właściwości urządzeń lub materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zobowiązany będzie opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne w sposób umożliwiający przygotowanie oferty na wykonanie robót budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie :

- Dokonanie uzgodnień koncepcji programowo - przestrzennej z Zamawiającym

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych jak również uzgodnień
z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych (dotyczy zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego)

- Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii.

- Uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego, w szczególności dotyczących ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania.

Wytyczne Zamawiającego do opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych wymaganych
w SIWZ opracowań:

    - Założenia funkcjonalne

- Budynek obory o wymiarach hali głównej 16,00m x 50,00 m przeznaczony jest do wychowu krów mlecznych oraz młodzieży. Obora w systemie wolnostanowiskowym na 50 szt. krów mlecznych + 20 krów w okresie zasuszania + 35 szt. młodzieży. Obora powinna posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną w postaci nawiewu powietrza szczelinami podokapowymi lub oknami z regulowaną przepustowością i wywiewu szczelinami kalenicowymi, również o regulowanej przepustowości, poidła niezamarzające. Obora powinna posiadać także efektywne oświetlenie
w postaci świetlika kalenicowego lub naświetli połaciowych, bądź obu rozwiązań jednocześnie.

- Przybudówka dwukondygnacyjna o wym. 8 m x 12 m magazynowo – socjalna (parter: robot udojowy, zlewnia mleka, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie sanitarne, piętro: taras widowiskowy, pokój zootechnika, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie sanitarne).

- Wybiegi dla młodzieży i krów zasuszonych o wym. 7 m x 50 m oraz wybiegi dla krów mlecznych 8 m x 32 m, zadaszone z przedłużonym okapem do 2 m.

- Płyta gnojowa na zewnątrz z tyłu budynku o wymiarach 20 m x 31 m wraz ze zbiornikiem na gnojowicę pod płytą gnojową.

- Silos z przodu budynku hali głównej dwukomorowy przejazdowy o wymiarach komory 8 m x 30 m x 1,8 m

- Drogi wewnętrzne wzdłuż wybiegów o szerokości 5 m.

- Droga dojazdowa do budynku obory o szerokości 6 m.

    - Przy projektowaniu należy uwzględnić:

- przepisy szczególne;

- ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

- warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

- obsługę w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji;

- wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;

- linie rozgraniczające teren inwestycji.

    - Wymagania w zakresie rozwiązań architektonicznych oraz wykonania
i wyposażenia obiektów:

Konstrukcja ścian budynku obory na słupach stalowych wypełniona płytami 2 – warstwowymi z oknami otwieranymi z PCV. Konstrukcja dachu hali głównej jako kratownica stalowa, kąt nachylenia połaci dachowej 15 stopni. Pokrycie dachu płytami warstwowymi z wentylacją grawitacyjną w postaci nawiewu powietrza szczelinami podokapowymi z regulowaną przepustowością i wywiewu szczelinami kalenicowymi, również o regulowanej przepustowości wzdłuż całej hali. Zadawanie pasz zimą poprzez korytarz paszowy przy użyciu zmechanizowanych urządzeń (szerokość korytarza paszowego: 3,40 m), w pozostałych porach roku zadawanie pasz przy wybiegach zewnętrznych. Pojenie zwierząt za pomocą poideł grupowych umieszczonych przy drabinie paszowej. Usuwanie obornika za pomocą ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać także: płytę obornikową, zbiorniki na gnojowicę, silosy na kiszonkę, drogi wewnętrzne i dojazdowe w około i do budynku obory.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2011 roku.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Stanisław Pietrzak - tel. (46) 837 37 05, kom. 502 601 143, faks (46) 837 33 77
e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

    - Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, w kopertach
z następującym oznaczeniem: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz
z wybiegami i zapleczem dydaktycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10” oraz "Nie otwierać przed 25.05.2011 r. godz. 10.15 .”

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

    - Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

    - Termin składania ofert upływa 25.05.2011 r. o godz. 10.00.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

- Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

- Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

X. Inne informacje

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym zaproszeniu.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

  - nie została złożona żadna oferta,

  - żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wycinek mapy zasadniczej do celów opiniodawczych

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10”.

Imię i nazwisko/nazwa firmy

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Oferuję wykonanie usługi wskazanej w Zaproszeniu do złożenia oferty
w następującej cenie:

Ryczałtowa cena brutto 	 zł

słownie: 	 złotych

VAT(jeżeli dotyczy) …....... % tj. 	 zł

słownie: 	 złotych

Ryczałtowa cena netto 	 zł

słownie: 	 złotych

Data ………………………	Podpis …………………………